## 第一種販売取扱所・第二種販売取扱所構造設備明細書
様式第４のヌ（第４条、第５条関係） | [12 empty] | 様式第４のヌ（第４条、第５条関係）
|  |  | 第一種販売取扱所 | [13 empty] | 第一種販売取扱所
[6 empty] | 構造設備明細書 | [13 empty] | 構造設備明細書
|  |  | 第二種販売取扱所 | [13 empty] | 第二種販売取扱所
事業の概要 | [12 empty] | 事業の概要 |  |  | 塗料販売業
建築物の構造 | 階数 |  |  |  | 建築面積 |  |  |  | ㎡ | 延べ面積 |  | ㎡ | 建築物の構造 | 階数 |  | ２／０ |  |  | 建築面積 | 80 |  |  | ㎡ | 延べ面積 |  | 160 | ㎡
| 構造概要 | [12 empty] | 構造概要 |  | 鉄筋コンクリート造
店舗部分の構造 | 面積 |  |  |  |  | ㎡ | 壁 | 延焼のおそれ |  |  |  |  | 店舗部分の構造 | 面積 |  | 50 |  |  |  | ㎡ | 壁 | 延焼のおそれ |  |  | 鉄筋コンクリート
[8 empty] | のある外壁 | [13 empty] | のある外壁
| 床 | [6 empty] | その他の壁 | [5 empty] | 床 |  | 鉄筋コンクリート | [5 empty] | その他の壁 |  |  | 鉄筋コンクリート
| 柱 | [5 empty] | 屋根又は | [6 empty] | 柱 |  | 鉄筋コンクリート |  |  |  |  | 屋根又は |  |  | 鉄筋コンクリート
[7 empty] | 上階の床 | [13 empty] | 上階の床
| 天井 | [5 empty] | はり | [6 empty] | 天井 |  | 石こうボード |  |  |  |  | はり |  |  | 鉄筋コンクリート
| 窓 | [5 empty] | 出入口 | [6 empty] | 窓 |  | 防火設備である防火扉 （網入りガラス） |  |  |  |  | 出入口 |  |  | 防火設備である防火扉
配合室 | 面積 | [9 empty] | ㎡ |  | 配合室 | 面積 |  | 5 | [8 empty] | ㎡
| 排出の設備 | [12 empty] | 排出の設備 |  | 強制排出設備１基
電気設備 | [12 empty] | 電気設備 |  |  | 電気設備技術基準による
消火設備 | [12 empty] | 消火設備 |  |  | 第５種（粉末消火器3.5kg）×４台
工事請負者 | [10 empty] | 電話 |  | 工事請負者 |  |  | 瀬戸市苗場町○○○番地 ○○株式会社 ○○太郎 | [8 empty] | 電話
住所氏名 | [12 empty] | 住所氏名 | [11 empty] | ０５６１－００－００００
備考 １ |  | この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 | [10 empty] | 備考 １ |  | この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ |  | 建築物欄は |  | 第一種販売取扱所 |  | を設置する建築物について記入すること。 | [6 empty] | ２ |  | 建築物欄は |  |  | 第一種販売取扱所 |  | を設置する建築物について記入すること。
|  |  |  | 第二種販売取扱所 | [13 empty] | 第二種販売取扱所
記入例