## 移動タンク貯蔵所構造設備明細書
様式第４のト（第４条、第５条関係） | [12 empty] | 様式第４のト（第４条、第５条関係）
移動タンク貯蔵所構造設備明細書 | [12 empty] | 移動タンク貯蔵所構造設備明細書
車名及び型式 | [12 empty] | 車名及び型式 |  |  |  | ＣＢ－×××× 被けん引式（積載式以外）
製造事業所名 | [12 empty] | 製造事業所名 |  |  |  | ○○自動車㈱
危険物 | 類別 |  |  |  | 側面枠 | 当て板 | 材料 | 材質記号 |  |  |  |  | 危険物 | 類別 |  |  | 第４類 |  | 側面枠 | 当て板 | 材料 | 材質記号 | Ａ5052Ｐ－Ｈ34
| 品名 | [6 empty] | 引張り強さ |  |  | N／㎟ |  |  | 品名 |  |  | 第１、２石油類 |  |  |  |  | 引張り強さ | 235 |  | N／㎟
| 化学名 | [5 empty] | 板厚 |  |  |  | ㎜ |  |  | 化学名 |  |  | ｶﾞｿﾘﾝ、軽由、灯油 |  |  |  | 板厚 |  | 4.2 |  | ㎜
| 比重 |  |  |  | 防護枠 | 材料 | 材質記号 | [6 empty] | 比重 |  |  | 0.75、0.80、0.85 |  | 防護枠 | 材料 | 材質記号 |  | Ａ5052Ｐ－Ｈ34
タンク諸元 | 断面形状 | [5 empty] | 引張り強さ |  |  |  | N／㎟ |  | タンク諸元 | 断面形状 |  |  | だ円型 |  |  |  | 引張り強さ |  | 235 |  | N／㎟
| 内側寸法 | 長さ |  | ㎜ |  | 板厚 |  |  |  |  | ㎜ |  |  | 内側寸法 | 長さ |  | 8000 | ㎜ |  | 板厚 |  |  | 4.2 |  | ㎜
|  | 幅 |  | ㎜ | 閉鎖 | 装置 | 自動閉鎖装置 |  | 有 ・ 無 | [5 empty] | 幅 |  | 2200 | ㎜ | 閉鎖 | 装置 | 自動閉鎖装置 |  | 有 ・ 無
|  | 高さ |  | ㎜ |  |  | 手動閉鎖装置 |  | 有 ・ 無 | [5 empty] | 高さ |  | 1500 | ㎜ |  |  | 手動閉鎖装置 |  | 有 ・ 無
| 最大容量 |  |  | ℓ | 吐出口の位置 |  |  |  | 左 右 後 |  |  |  |  | 最大容量 |  |  | 20000 | ℓ | 吐出口の位置 |  |  |  | 左 右 後
| タンク室の容量 |  |  | ℓ | レバーの位置 |  |  |  | 左 右 後 |  |  |  |  | タンク室の容量 |  |  | 4000 | ℓ | レバーの位置 |  |  |  | 左 右 後
| 材料 | 材質記号 |  |  | 底弁損傷防止方法 | [8 empty] | 材料 | 材質記号 |  | Ａ5052Ｐ－Ｈ34 |  | 底弁損傷防止方法 |  |  |  | 配管
|  | 引張り強さ |  | N／㎟ | 接地導線 |  |  |  | 有(長さ m)・無 | [5 empty] | 引張り強さ |  | 235 | N／㎟ | 接地導線 |  |  |  | 有(長さ m)・無
| 板厚 | 胴板 |  | ㎜ | 緊結装置 | 緊結金具 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 板厚 | 胴板 |  | 6.1 | ㎜ | 緊結装置 | 緊結金具 |  |  | 有 ・ 無
|  | 鏡板 |  | ㎜ |  | (すみ金具) | [8 empty] | 鏡板 |  | 6.1 | ㎜ |  | (すみ金具)
|  | 間仕切板 |  | ㎜ |  | Ｕボルト | 材質記号 | [7 empty] | 間仕切板 |  | 6.1 | ㎜ |  | Ｕボルト | 材質記号
防波板 | 材料 | 材質記号 |  |  |  |  | 引張り強さ |  |  |  | N／㎟ |  | 防波板 | 材料 | 材質記号 |  | Ａ5052Ｐ－Ｈ34 |  |  |  | 引張り強さ |  |  |  | N／㎟
|  | 引張り強さ |  | N／㎟ |  |  | 直径、本数 |  | ㎜・ 本 | [5 empty] | 引張り強さ |  | 235 | N／㎟ |  |  | 直径、本数 |  | ㎜・ 本
| 板厚 |  |  | ㎜ | 箱枠 | 材料 | 材質記号 | [6 empty] | 板厚 |  |  | 1.2 | ㎜ | 箱枠 | 材料 | 材質記号
| 面積比 |  |  | ％ |  |  | 引張り強さ |  |  |  | N／㎟ |  |  | 面積比 |  |  | 60 | ％ |  |  | 引張り強さ |  |  |  | N／㎟
| 防波板面積 |  | ×100 |  | 消火器 | 薬剤の種類 | [7 empty] | 防波板面積 |  | ×100 |  |  | 消火器 | 薬剤の種類 |  |  | 粉末
| タンク断面積 | [12 empty] | タンク断面積
タンクの最大常用圧力 |  |  |  | ｋPa |  | 薬剤量 |  |  |  | kg |  | kg | タンクの最大常用圧力 |  |  |  | 20 | ｋPa |  | 薬剤量 |  |  | 4 | kg |  | kg
安全 | 装置 | 作動圧力 |  | ｋPa |  | 個数 |  |  |  | 個 |  | 個 | 安全 | 装置 | 作動圧力 |  | 20＜Ｐ≦24 | ｋPa |  | 個数 |  |  | 2 | 個 |  | 個
|  | 有効吹き出し面積 |  | ㎠ | 可燃性蒸気回収設備 |  |  |  | 有 ・ 無 | [5 empty] | 有効吹き出し面積 |  | 25 | ㎠ | 可燃性蒸気回収設備 |  |  |  | 有 ・ 無
側面枠 | 材料 | 材質記号 |  |  | 備考 | [7 empty] | 側面枠 | 材料 | 材質記号 |  | Ａ5052Ｐ－Ｈ34 |  | 備考
|  | 引張り強さ |  | N／㎟ | [10 empty] | 引張り強さ |  | 235 | N／㎟
| 板厚 |  |  | ㎜ | [9 empty] | 板厚 |  |  | 2.9 | ㎜
| 取付角度 |  |  | ° | [9 empty] | 取付角度 |  |  | 40 | °
| 設置角度 |  |  | ° | [9 empty] | 設置角度 |  |  | 85 | °
備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 | [12 empty] | 備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
記入例