## 給油取扱所構造設備明細書
様式第４のリ（第４条、第５条関係） | [33 empty] | 様式第４のリ（第４条、第５条関係）
給油取扱所構造設備明細書 | [33 empty] | 給油取扱所構造設備明細書
事業の概要 | [33 empty] | 事業の概要 |  |  | 石油販売業
敷 地 面 積 | [14 empty] | ㎡ | [18 empty] | 敷 地 面 積 |  |  | 1780.3 | [13 empty] | ㎡
給 油 空 地 |  |  | 間口 | [11 empty] | ｍ |  |  |  | 奥行 | [8 empty] | ｍ | [5 empty] | 給 油 空 地 |  |  | 間口 |  |  |  | 35 | [9 empty] | ｍ |  |  |  | 奥行 |  | 20 | [6 empty] | ｍ
注 油 空 地 |  |  |  | 有 |  | （ | 容器詰替 | [5 empty] | ・ | 移動貯蔵タンクに注入 | [10 empty] | ） | ・ | 無 | [6 empty] | 注 油 空 地 |  |  |  | 有 |  | （ |  | 容器詰替 | [6 empty] | ・ | 移動貯蔵タンクに注入 | [10 empty] | ） | ・ | 無
空 地 の 舗 装 |  |  |  |  | コンクリート | [5 empty] | ・ |  | その他 | [5 empty] | （ | [13 empty] | ） | 空 地 の 舗 装 |  |  |  |  | コンクリート | [7 empty] | ・ |  | その他 | [5 empty] | （ | [13 empty] | ）
建築物の給油取扱所の用に供する部分の構造 |  |  | 階 数 | [8 empty] | 建 築 面 積 | [10 empty] | 水 平 投 影 面 積 | [10 empty] | 建築物の給油取扱所の用に供する部分の構造 |  |  | 階 数 | [10 empty] | 建 築 面 積 | [10 empty] | 水 平 投 影 面 積
[9 empty] | 階 | [11 empty] | ㎡ | [9 empty] | ㎡ | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 階 |  |  | 488.3 | [8 empty] | ㎡ |  | 554.3 | [7 empty] | ㎡
|  |  | 壁 |  |  |  |  | 柱 |  |  |  | 床 | [5 empty] | は り |  |  |  | 屋 根 |  |  | 窓 |  |  |  | 出入口 | [7 empty] | 壁 | [5 empty] | 柱 |  |  |  |  | 床 | [5 empty] | は り |  |  |  | 屋 根 |  |  | 窓 |  |  |  | 出入口
[37 empty] | サイディング（厚さ12mm） | [5 empty] | 鉄骨 |  |  |  |  | 鉄筋コンクリート造 | [5 empty] | 鉄骨 |  |  |  | 折板 |  |  | 防火設備 |  |  |  | 特定防火設備・防火設備
建築物の一部に給油 取扱所を設ける場合 の建築物の構造 |  |  | 階 数 |  |  |  |  | 延べ面積 |  |  |  | 建築面積 | [5 empty] | 壁 |  |  |  | 柱 |  |  | 床 |  |  |  | はり |  |  |  |  | 建築物の一部に給油 取扱所を設ける場合 の建築物の構造 |  |  | 階 数 | [5 empty] | 延べ面積 |  |  |  |  | 建築面積 | [5 empty] | 壁 |  |  |  | 柱 |  |  | 床 |  |  |  | はり
[10 empty] | ㎡ | [5 empty] | ㎡ | [29 empty] | ㎡ | [5 empty] | ㎡
上階の有無 |  |  | 有（用途 ）・無 | [30 empty] | 上階の有無 |  |  | 有（用途 ）・無
（給油取扱所以外） |  |  | （有の場合、屋根又はひさしの有無 有（ ｍ）・無) | [30 empty] | （給油取扱所以外） |  |  | （有の場合、屋根又はひさしの有無 有（ ｍ）・無)
建築物の用途別面積 | 項 目 |  | 床又は壁で区画された 部分の１階の床面積 | [16 empty] | 床又は壁で区画された 部分(係員のみが出入り するものを除く。）の 床面積（２階以上を含む） | [13 empty] | 建築物の用途別面積 | 項 目 |  | 床又は壁で区画された 部分の１階の床面積 | [18 empty] | 床又は壁で区画された 部分(係員のみが出入り するものを除く。）の 床面積（２階以上を含む）
| 用 途 | [33 empty] | 用 途
| 第１号 | [15 empty] | ㎡ | [17 empty] | 第１号 |  | 16.4 | [15 empty] | ㎡
| 第１号の２ | [15 empty] | ㎡ | [13 empty] | ㎡ |  |  |  | 第１号の２ |  | 113.3 | [15 empty] | ㎡ |  |  | 0 | [10 empty] | ㎡
| 第２号 | [15 empty] | ㎡ | [13 empty] | ㎡ |  |  |  | 第２号 |  | 80.9 | [15 empty] | ㎡ |  |  | 80.9 | [10 empty] | ㎡
| 第３号 | [15 empty] | ㎡ | [13 empty] | ㎡ |  |  |  | 第３号 |  | 28.51 | [15 empty] | ㎡ |  |  | 0 | [10 empty] | ㎡
| 第４号 | [15 empty] | ㎡ | [17 empty] | 第４号 | [17 empty] | ㎡
| 第５号 | [15 empty] | ㎡ | [17 empty] | 第５号 | [17 empty] | ㎡
| 計 | [15 empty] | ㎡ | [14 empty] | ㎡ |  |  | 計 |  | 210.6 | [15 empty] | ㎡ |  |  | 80.9 | [11 empty] | ㎡
周囲の塀又は壁 |  |  | 構造等 | [16 empty] | 高さ | [13 empty] | 周囲の塀又は壁 |  |  | 構造等 | [6 empty] | コンクリートブロック造 | [11 empty] | 高さ |  |  | 2ｍ
|  |  | はめごろし戸の有無 | [9 empty] | 有(網入りガラス・その他( )) | [16 empty] | ・ |  | 無 |  |  |  |  | はめごろし戸の有無 | [11 empty] | 有(網入りガラス・その他( )) | [16 empty] | ・ |  | 無
固定給油設備等 | 項目 設備 |  | 型 式 | [6 empty] | 数 | [9 empty] | 道路境界線 からの間隔 | [5 empty] | 敷地境界線 からの間隔 | [7 empty] | 固定給油設備等 | 項目 設備 |  | 型 式 | [8 empty] | 数 | [9 empty] | 道路境界線 からの間隔 | [5 empty] | 敷地境界線 からの間隔
| 固定給油設備 | [22 empty] | ｍ | [7 empty] | ｍ |  |  | 固定給油設備 |  | Ａ○○ー○○○ Ｂ○○ー○○○ | [8 empty] | マルチ型×2基 | [9 empty] | 8 |  |  |  | ｍ |  | 5 | [5 empty] | ｍ
| 固定注油設備 | [22 empty] | ｍ | [7 empty] | ｍ |  |  | 固定注油設備 |  | Ｋ○○ー○○○ | [8 empty] | ダブル型×1基 | [9 empty] | 12 |  |  |  | ｍ |  | 3 | [5 empty] | ｍ
固定給油設備以外の給油設備 |  |  | 給油配管及び(ホース機器・給油ホース車( 台))・給油タンク車 | [30 empty] | 固定給油設備以外の給油設備 |  |  | 給油配管及び(ホース機器・給油ホース車( 台))・給油タンク車
附随設備の概要 | [33 empty] | 附随設備の概要 |  |  | 洗車機 Ｎ○○ー○○ 1台 リフト Ｐ○○ー○○ 1台 コンプレッサー Ｃ○○ー○○ 1台
電気設備 | [33 empty] | 電気設備 |  |  | 電気設備技術基準による
消火設備 | [33 empty] | 消火設備 |  |  | 第5種粉末消火設備 15本
警報設備 | [33 empty] | 警報設備 |  |  | 一般加入電話
避難設備 | [33 empty] | 避難設備 |  |  | なし
事務所等その他 火気使用設備 | [33 empty] | 事務所等その他 火気使用設備 |  |  | ガス湯沸し器
滞 留 防 止 措 置 |  |  | 地盤面を高くし傾斜を設ける措置 | [30 empty] | 滞留防止措置 |  |  | 地盤面を高くし傾斜を設ける措置
|  |  | その他（ ） | [33 empty] | その他（ ）
流出防止措置 |  |  | 排水溝及び油分離装置を設ける措置 | [30 empty] | 流出防止措置 |  |  | 排水溝及び油分離装置を設ける措置
|  |  | その他（ ） | [33 empty] | その他（ ）
タンク設備 |  |  | 専用タンク | [16 empty] | 可燃性蒸気 回収設備 | [5 empty] | 有 ・ 無 | [7 empty] | タンク設備 |  |  | 専用タンク | [8 empty] | ＳＦ二重殻タンク 48㎘×2基 | [9 empty] | 可燃性蒸気 回収設備 | [5 empty] | 有 ・ 無
|  |  | 廃油タンク等 | [16 empty] | 簡易タンク | [16 empty] | 廃油タンク等 | [8 empty] | ＳＦ二重殻タンク 2㎘×1基 | [9 empty] | 簡易タンク | [5 empty] | なし
工事請負者 住所氏名 | [33 empty] | 工事請負者 住所氏名 |  |  | ○○市○○町１１９番地 △△設備 乙野二郎
[17 empty] | 電話 | [19 empty] | 電話 ○○ー○○○○
備考 １ |  | この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 | [31 empty] | 備考 １ |  | この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ |  | 建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。 | [31 empty] | ２ |  | 建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。
３ |  | 建築物の用途別面積の欄中｢用途｣とは、第２５条の４第１項各号又は第２７条の３第３項各号に定める用途をいう。 | [31 empty] | ３ |  | 建築物の用途別面積の欄中｢用途｣とは、第２５条の４第１項各号又は第２７条の３第３項各号に定める用途をいう。
４ |  | 専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクにあっては、構造設備明細書（様式第４のホ又は様式第４のヘ）を添付すること。 | [31 empty] | ４ |  | 専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクにあっては、構造設備明細書（様式第４のホ又は様式第４のヘ）を添付すること。
記入例
記入例