## 屋内貯蔵所構造設備明細書
様式第４のロ（第４条、第５条関係） | [10 empty] | 様式第４のロ（第４条、第５条関係）
屋内貯蔵所構造設備明細書 | [10 empty] | 屋内貯蔵所構造設備明細書
事業の概要 | [10 empty] | 事業の概要 |  |  |  | 実験用薬品の保管
建築物の構造 | 階数 |  |  |  | 建築面積 |  |  | ㎡ | 延べ面積 | ㎡ | 建築物の構造 | 階数 |  |  | 1 |  | 建築面積 |  |  | 100 |  | ㎡ | 延べ面積 |  | 100 | ㎡
| 壁 | 延焼のおそれ |  |  |  | 柱 |  |  | 床 |  |  | 壁 | 延焼のおそれ |  | ブロック造 |  |  | 柱 |  | 鉄骨造 |  |  | 床 |  | コンクリート造
|  | のある外壁 | [10 empty] | のある外壁
|  | その他の壁 |  |  |  | はり |  |  | 屋根又は |  |  |  | その他の壁 |  | ブロック造 |  |  | はり |  | 鉄骨造 |  |  | 屋根又は |  | ストレート造
[9 empty] | 上階の床 | [13 empty] | 上階の床
| 窓 |  |  | 出入口 |  |  | 階段 |  | 軒高 | ｍ |  | 窓 | 特定防火設備である防火扉 |  | 出入口 | 特定防火扉である防火扉 |  |  | 階段 |  | － |  | 軒高 |  | 3 | ｍ
[9 empty] | 階高 | [13 empty] | 階高 |  | －
建築物の一部 に貯蔵所を 設ける場合の 建築物の構造 |  |  |  | 階数 | 建築面積 |  |  | ㎡ | 延べ面積 | ㎡ | 建築物の一部 に貯蔵所を 設ける場合の 建築物の構造 |  |  |  | 階数 |  | 建築面積 |  |  |  |  | ㎡ | 延べ面積 |  |  | ㎡
|  |  |  | 建築物の 構造概要 | [10 empty] | 建築物の 構造概要
架台の構造 | [10 empty] | 架台の構造 |  |  |  | 鉄骨造
採光、照明設備 | [10 empty] | 採光、照明設備 |  |  |  | 白熱電灯６灯
換気、排出の設備 | [10 empty] | 換気、排出の設備 |  |  |  | ベンチレーター２基
電気設備 | [10 empty] | 電気設備 |  |  |  | 点滅器を屋外に設置し、屋内配線は金属管工事とする。
避雷設備 | [10 empty] | 避雷設備 |  |  |  | ＪＩＳ Ａ 420１による突針１本
通風、冷房 | [10 empty] | 通風、冷房 |  |  |  | なし
装置等の設備 | [10 empty] | 装置等の設備
消火設備 | [10 empty] | 消火設備 |  |  |  | 第５種（粉末ＡＢＣ消火器６kg）×４
警報設備 | [10 empty] | 警報設備 |  |  |  | 自動火災報知設備
工事請負者 住所氏名 | [7 empty] | 電話 |  |  | 工事請負者 住所氏名 |  |  |  | 瀬戸市追分町○○○番地 ○○株式会社 ○○○○ | [8 empty] | 電話 | ０５６１－ ００－００００
備考 １ |  |  | この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 | [7 empty] | 備考 １ |  |  | この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ |  |  | 建築物の一部に製造所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。 | [7 empty] | ２ |  |  | 建築物の一部に製造所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。
記入例