別紙１

設　備　工　事　の　内　容　等

| 工事の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事従事者 氏 名 |  | 氏 名 |  |  | 設備士免状番号 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 設備士免状番号 |  |
| 完成検査 実施者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 気密試験 結 果 |  | 供給管等内容積 |  |  |  |  | 圧 力 |  |  | 気密試験保持時間 |  |  |  |
|  |  | ㍑ |  |  |  |  | kPa |  |  | 分 |  |  |  |
| 貯 蔵 設 備 | 火気の種類及び距離 |  | 種 類 |  |  |  |  |  |  | 距 離 |  |  | ｍ |
|  | 腐食防止措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 転落、転倒防止措置 |  | 鎖 ・ ロープ ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ４０℃以下対策 |  | 屋根 ・ 遮へい板 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調整器メーカー・型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供 給 管 | 高圧部 材質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中圧部 材質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低圧部 材質 |  | 埋設管 |  |  |  |  |  | 露出管 |  |  |  |  |
| 気 化 装 置 |  |  | 有・無 |  |  | ガス発生能力 |  |  | kW |  |  |  |  |
| 安 全 装 置 |  |  | １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別紙２

供 給 設 備 の 技 術 上 の 基 準

(容器（バルク容器を含む。）による貯蔵能力が1,000㎏以上3,000㎏未満のものに限る。)

|  | ① 第１種保安距離（法定 ｍ・障壁設置 ｍ）実際距離 ｍ |
| --- | --- |
| １．保安距離 | 保安物件の名称 |
|  | ② 第２種保安距離（法定 ｍ・障壁設置 ｍ）実際距離 ｍ |
|  | 保安物件の名称 |
|  | ① 障壁の構造 材料 寸法（高さ） cm（厚さ） cm |
| ２．障壁 | ② 扉の構造 材料 （厚さ） cm |
|  | ③ 扉の補強 等辺山形鋼 (枠) mm× mm (内) mm× mm |
|  | 間隔（縦） cm（横） cm |
| ３．火気等との距離 | ① 火気等の種類 火気等との距離 ｍ |
|  | ② 火気距離 障壁（材料） 高さ ｍ |
| ４．滞留防止 | ① 貯蔵設備面積 ㎡ 法定換気口面積 cm２ |
|  | ② 実際の換気口面積 cm２ |
| ５．さく、へい等の設置 | さく、へい等の種類 |
| ６．警戒標 | ① 掲示位置 |
|  | ② 表示内容 |
| ７．消火設備 | ① 粉末消火器 |
|  | ② その他 |
| ８．軽量な屋根等 | ① 屋根の場合 その材料 |
|  | ② 遮へい板の場合 その材料 |
| ９．転倒防止等の措置 |  |
| 10．腐食防止措置 |  |

別紙３

バルク供給設備の技術上の基準

(バルク貯槽による貯蔵能力が500㎏を超え1,000㎏未満のものに限る。)

| １．貯槽の設備状況 |  |
| --- | --- |
| ２．貯槽の適合性 |  |
|  | ① 第１種保安距離（法定 ｍ 構造壁等又は埋設設置 ｍ） |
| ３．保安距離 | 実際距離 ｍ 保安物件の名称 |
|  | ② 第２種保安距離（法定 ｍ 構造壁等又は埋設設置 ｍ） |
|  | 実際距離 ｍ 保安物件の名称 |
| ４．構造壁等 | 壁の構造 材料 寸法（高さ） ｍ（幅） ｍ |
| ５．貯槽の表示 |  |
| ６．腐食防止措置 |  |
| ７．転倒防止等の措置 |  |
| ８．プロテクター内 |  |
| のガス漏れ検知器 |  |
| の設置等 |  |
| ９．火気等との距離 | ① 火気等の種類 火気等との距離 ｍ |
|  | ② 火気距離が２ｍ以内 防火壁等の設置の有無 |

別紙４

緊急時連絡先

|  | 名 称 | 電話番号 | 住 所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昼 |  |  |  |
| 夜 |  |  |  |

消　火　器

| 設置場所（容器置場平面図の通り） | 消火能力（A-4,B-10以上） | 数 |
| --- | --- | --- |

貯蔵設備の写真

（消火器を写し込んだもの）

別紙５

液化石油ガス設備士免状所有者名簿

| 氏 名 | 住 所 | 免状番号 |
| --- | --- | --- |

（注）液化石油ガス設備士免状（受講記録を含む）の写しを添付すること。

気密試験用器具一覧表

| メーカー名 | 型 式 | 台（個）数 |
| --- | --- | --- |

（注）自記圧力計等のカタログを添付すること。