## チェックリスト
既設排水設備(汚水）利用チェックリスト
排水設備設置場所 |  | 瀬戸市
項目 （利用する設備に □ ） |  | 基準値 | 既設排水設備の状況 |  | 不適合個所の対応
|  |  | （いずれかに □ ） | （確認できれば □ ） | （いずれかに □）
□ 排水管 | 排水管内径 | φ１００mm以上 | □ すべて適合 | □ 汚物のつまりがない □ 管内閉塞がない | □ 改良工事 □ 利用可能
□ 一部不適合
□ すべて不適合
| 排水管勾配 | １/１００以上 | □ すべて適合 | □ 汚水の滞留がない | □ 改良工事 □ 利用可能
□ 一部不適合
□ すべて不適合
| 土被り | ２０cm以上 | □ すべて適合 | □ 損傷の恐れがない （例：車両の通行がない） | □ 改良工事 □ 利用可能
□ 一部不適合
□ すべて不適合
| その他 | 雨水混入がない 損傷がない | □ すべて適合 | □ 雨水混入がない □ 損傷がない | □ 改良工事 □ 利用可能
□ 一部不適合
□ すべて不適合
□ ます | ます間距離 | 管径の１２０倍以下 | □ すべて適合 | □ 管理・清掃等が容易 （閉塞時に掘削して管を割る必要がない。） | □ 改良工事 □ 利用可能
□ 一部不適合
□ すべて不適合
| ますの口径 | １５cm以上 | □ すべて適合 | □ 管理・清掃等が容易 （口径15cm未満のそうじ口等がある。） | □ 改良工事 □ 利用可能
□ 一部不適合
□ すべて不適合
| ます底部構造 | インバート | □ すべて適合 | □ 汚物のつまりがない | □ 改良工事 □ 利用可能
□ 一部不適合
□ すべて不適合
| ます設置箇所 | 合流点・屈曲点 | □ すべて適合 | □ 管理・清掃等が容易 （近くのますから管理・清掃が可能） | □ 改良工事 □ 利用可能
□ 一部不適合
□ すべて不適合
| ますの蓋 | 密閉蓋 | □ すべて適合 | □ 臭気漏れがない | □ 改良工事 □ 利用可能
□ 一部不適合
□ すべて不適合
| その他 | 雨水混入がない 損傷がない 臭気漏れがない | □ すべて適合 | □ 雨水混入がない | □ 改良工事 □ 利用可能
|  |  | □ 一部不適合 | □ 損傷がない
|  |  | □ すべて不適合 | □ 臭気漏れがない
既設排水設備の状況及び不適合箇所の状況については、以上のとおり確認いたしました。
年 月 日
責任技術者 |  | 指定工事店名
責任技術者
排水設備工事の実施にあたり、基準に適合していないことを了承の上、既設排水設備を利用します。
年 月 日
申請者 |  | 住所
氏名

## チェックリスト (記入例)
既設排水設備（汚水）利用チェックリスト （記入例）
排水設備設置場所 |  | 瀬戸市
項目 （利用する設備に □ ） |  | 基準値 | 既設排水設備の状況 |  | 不適合個所の対応
|  |  | （いずれかに □ ） | （確認できれば □ ） | （いずれかに □）
☑ 排水管 | 排水管内径 | φ１００mm以上 | □ すべて適合 | ☑ 汚物のつまりがない ☑ 管内閉塞がない | □ 改良工事 ☑ 利用可能
☑ 一部不適合
□ すべて不適合
| 排水管勾配 | １/１００以上 | ☑ すべて適合 | □ 汚水の滞留がない | □ 改良工事 □ 利用可能
□ 一部不適合
□ すべて不適合
| 土被り | ２０cm以上 | □ すべて適合 | ☑ 損傷の恐れがない （例：車両の通行がない） | □ 改良工事 ☑ 利用可能
☑ 一部不適合
□ すべて不適合
| その他 | 雨水混入がない 損傷がない | ☑ すべて適合 | □ 雨水混入がない □ 損傷がない | □ 改良工事 □ 利用可能
□ 一部不適合
□ すべて不適合
☑ ます | ます間距離 | 管径の１２０倍以下 | ☑ すべて適合 | □ 管理・清掃等が容易 （閉塞時に掘削して管を割る必要がない。） | □ 改良工事 □ 利用可能
□ 一部不適合
□ すべて不適合
| ますの口径 | １５cm以上 | ☑ すべて適合 | □ 管理・清掃等が容易 （口径15cm未満のそうじ口等がある。） | □ 改良工事 □ 利用可能
□ 一部不適合
□ すべて不適合
| ます底部構造 | インバート | □ すべて適合 | ☑ 汚物のつまりがない | □ 改良工事 ☑ 利用可能
☑ 一部不適合
□ すべて不適合
| ます設置箇所 | 合流点・屈曲点 | ☑ すべて適合 | □ 管理・清掃等が容易 （近くのますから管理・清掃が可能） | □ 改良工事 □ 利用可能
□ 一部不適合
□ すべて不適合
| ますの蓋 | 密閉蓋 | □ すべて適合 | □ 臭気漏れがない | ☑ 改良工事 □ 利用可能
☑ 一部不適合
□ すべて不適合
| その他 | 雨水混入がない 損傷がない 臭気漏れがない | □ すべて適合 | □ 雨水混入がない | ☑ 改良工事 □ 利用可能
|  |  | ☑ 一部不適合 | ☑ 損傷がない
|  |  | □ すべて不適合 | ☑ 臭気漏れがない
既設排水設備の状況及び不適合箇所の状況については、以上のとおり確認いたしました。
令和 年 月 日
責任技術者 |  | 指定工事店名
責任技術者
排水設備工事の実施にあたり、基準に適合していないことを了承の上、既設排水設備を利用します。
令和 年 月 日
申請者 |  | 住所
氏名
【チェックリストの書き方の流れ】
※１ 利用する設備にチェックを入れる
※２ 利用する設備が基準値に適合しているか確認する
すべて適合する → すべて適合にチェックする(チェック終了 これ以上先には進まない)
※３ 不適合の設備の状態を確認する
利用することに支障がない → 確認した結果でチェックを入れ、※４に進む
利用することに支障がある → チェックを入れないで、※４に進む
※４ ※３で確認した内容で不適合の設備の対応方法を確認する
利用できる → 利用可能にチェックを入れる
利用できない → 改良工事にチェックを入れる
※５
基準に不適合箇所がある既設排水設備を
利用する場合のみ記入
確認日を令和から記入
受付番号を記入
※１
※２
※１
※３
※４